北京科技大学货物与服务单一来源采购论证报告

| 采购项目 | 空气敏感样品转移装置（惰性气体传输器） |  |  |  | 预算金额 （万元） |  | 15.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拟成交 供应商 | 岛津企业管理（中国）有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 专家论证 意见 [预算金额50万元（不含）以下的，至少需要由3位专家进行论证；50万元（含）以上的，至少需要由5位专家进行论证，其中至少有1位校外专家] | 专家论证意见： 该装置须与原设备Kratos XPS接口及样品台良好对接，为保证传输顺畅应由原厂提供相应配件，并由原厂提供安装及售后服务。 经讨论，本装置申请单一来源购置理由充分，内容详实，切实可行，专家组一致同意该项目通过论证。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 论证专家签字： |  |  |  |  |  |  |
|  | 组成 | 姓名 | 单位 | 职称/职务 |  | 签字 |  |
|  | 组长 | 刘泽 | 中国矿业大学（北京）化环学院 | 教授 |  |  |  |
|  | 组员 | 郭敏 | 冶金与生态工程学院 | 教授 |  |  |  |
|  | 组员 | 魏光升 | 冶金与生态工程学院 | 教授 |  |  |  |
|  | 组员 |  |  |  |  |  |  |
|  | 组员 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 需要 说明 情况 |  |  |  |  |  |  |  |

预算金额10万元（含）以上，申请采用单一来源方式采购的，需由采购项目负责人组织专家论证并填写此论证报告（含附件），连同采购申请表一并提交。

附：

北京科技大学货物与服务单一来源采购公示内容

| 采购项目 | 空气敏感样品转移装置（惰性气体传输器） |  | 采购项目 负责人 | 冯婷 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 拟采购货物或服务的 详细说明 | 冶金学院大型设备X射线光电子能谱仪（XPS）承担着本校教学、科研实验任务，同时为本科生毕业设计、大学生创新项目工作提供重要支持。该设备已高效运转十余年，每年的运行时间高于2000机时。该设备作为冶金与生态工程学院大型精密设备之一，自运行以来无间断为本科教学、师生科研提供服务，利用率非常高，同时也与校外多所高校企业、科研院所进行合作。目前，该设备已面向冶金工程专业本科生和储能专业本科生开放教学实验，每学年承担8学时实验教学任务。 随着储能科学与工程新专业的开设，储能材料等空气敏感材料的检测分析在实验教学以及科研任务中占有越来越大的比重，结合实际教学科研需求，急需配置空气敏感样品转移装置及其配套真空传送装置，以实现表面分析的准原位检测技术，提高设备高质量服务教学水平，进一步增强设备的开放共享利用率。 XPS购置于2010年，相应设备型号已更新换代，该设备所需配套配件已停产。因此本项目配件需部分购置于原厂（英国），部分国内自制，通过进行设备匹配保证传输装置顺利安装与运行。 |  |  |  |
| 单一来源 采购原因 及 相关说明 | 原设备厂家为岛津企业管理（中国）有限公司，为保证传输顺畅、运行无障碍，需由原厂提供相应配件，并由原厂工程师提供安装及售后服务。 |  |  |  |
| 拟成交 供应商 | 名称：岛津企业管理（中国）有限公司 |  |  |  |
|  | 地址：北京市朝阳区朝外大街16号中国人寿大厦14F |  |  |  |
| 公示期限 | 2022年 11月30日 至2022年12月4日（不少于5个日历日） |  |  |  |
| 招采中心 联系方式 | 联系地址：北京市海淀区学院路30号北京科技大学招标与采购管理中心货物与服务采购科（办公楼106室） |  |  |  |
|  | 联 系 人：秦老师 | 联系电话：010-62332135 |  |  |

采购项目负责人签字：

2022年 11  月 25 日