北京科技大学货物与服务单一来源采购论证报告

| 采购项目 | 高温高压旋转滴界面张力仪 |  |  |  |  | 预算金额 （万元） | 65.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拟成交 供应商 | 上海梭伦信息科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 专家论证 意见 [预算金额50万元（不含）以下的，至少需要由3位专家进行论证；50万元（含）以上的，至少需要由5位专家进行论证，其中至少有1位校外专家] | 专家论证意见： 2022年11月28日能源与环境工程学院组织5位专家对热科学与能源工程系提交的高温高压旋转滴界面张力仪设备进行了评审。专家组听取了设备负责人的汇报，并就设备参数、运行条件、实验安全等情况进行了质询。 设备主要技术指标：压力范围0-20MPa；温度范围180℃（短时工作/耐受温度200℃）；界面张力测试范围10-7-100mN/m。 设备功能：高温高压界面张力测量。 对教学科研的支持：教学方面为“工程流体力学”等课程提供实验课程，科研方面支持本学科多相流、界面调控、渗流等方向的发展。 鉴于目前学科发展的教学科研需求，该设备可满足多相流、界面调控、微纳流体、渗流等相关研究方向的发展需要，专家组建议购置该设备。考虑高温高压界面测量技术为上海梭伦信息科技有限公司（与美国科诺工业有限公司技术合作）首创，且尚未发现其它国内公司有类似设备，满足单一来源采购条件。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 论证专家签字： |  |  |  |  |  |  |
|  | 组成 | 姓名 | 单位 | 职称/职务 | 签字 |  |  |
|  | 组长 | 韩巍 | 中国科学院工程热物理研究所 | 研究员 | 2022年11月28日 |  |  |
|  | 组员 | 童莉葛 | 能源与环境工程学院 | 教授 | 2022年11月28日 |  |  |
|  | 组员 | 冯俊小 | 能源与环境工程学院 | 教授 | 2022年11月28日 |  |  |
|  | 组员 | 刘传平 | 能源与环境工程学院 | 教授 | 2022年11月28日 |  |  |
|  | 组员 | 李子宜 | 能源与环境工程学院 | 教授 | 2022年11月28日 |  |  |
| 其他 需要 说明 情况 |  |  |  |  |  |  |  |

预算金额10万元（含）以上，申请采用单一来源方式采购的，需由采购项目负责人组织专家论证并填写此论证报告（含附件），连同采购申请表一并提交。

附：

北京科技大学货物与服务单一来源采购公示内容

| 采购项目 | 高温高压旋转滴界面张力仪 |  | 采购项目 负责人 | 周文宁 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 拟采购货物或服务的 详细说明 | 设备主要技术参数：压力范围0-20MPa；温度范围180℃（短时工作/耐受温度200℃）；界面张力测试范围10-7-100mN/m；旋转样品管材料：蓝宝石或石英玻璃；压力读取：数字压力传感器，分辨率0.01MPa；温度读取：直接读取旋转腔体内空气温度，PT100，分辨率0.1℃；测量方法：冯格内特法、Bashford-Adams拟合。 |  |  |  |
| 单一来源 采购原因 及 相关说明 | 高温高压旋转滴界面张力测量技术为上海梭伦信息科技有限公司（与美国科诺工业有限公司技术合作）于2014年首创，可用于测试液-液-液态气体系的界面张力值，以及不同压力条件下的超低界面张力值的测试，且尚未发现其它国内公司有类似技术的测量设备。因此，该设备需要从该厂商进行购买。 |  |  |  |
| 拟成交 供应商 | 名称： 上海梭伦信息科技有限公司 |  |  |  |
|  | 地址： 上海市闵行区莘庄工业园区春东路479号D1厂房3楼 |  |  |  |
| 公示期限 | 2022年11月30日至2022年 12月4日（不少于5个日历日） |  |  |  |
| 招采中心 联系方式 | 联系地址：北京市海淀区学院路30号北京科技大学招标与采购管理中心货物与服务采购科（办公楼106室） |  |  |  |
|  | 联 系 人：秦老师 | 联系电话：010-62332135 |  |  |

采购项目负责人签字：

2022年11月28日