北京科技大学货物与服务单一来源采购论证报告

| 采购项目 | 皮秒脉冲二极管光源 |  |  |  |  | 预算金额 （万元） | 10.74 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拟成交 供应商 | 天美仪拓实验室设备（上海）有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 专家论证 意见 [预算金额50万元（不含）以下的，至少需要由3位专家进行论证；50万元（含）以上的，至少需要由5位专家进行论证，其中至少有1位校外专家] | 专家论证意见： 为满足使用瞬态稳态荧光光谱仪FLS980在荧光寿命测试方面的教学需求，采购适配的皮秒脉冲二极管光源是合理的。考虑到皮秒脉冲二极管光源需要和FLS980主机匹配，因此需要采购原厂产品。按照校发【2019】16号文件第十八条第一款，建议执行单一来源采购。原厂英国爱丁堡仪器有限公司(Edinburgh Instruments)的FLS980相关产品销售在中国境内由天美仪拓实验室设备（上海）有限公司全权处理，因此建议从该公司进行单一来源采购。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 论证专家签字： |  |  |  |  |  |  |
|  | 组成 | 姓名 | 单位 | 职称/职务 | 签字 |  |  |
|  | 组长 | 卫会云 | 数理学院 | 副教授 | 2022年11月29日 |  |  |
|  | 组员 | 张孝芳 | 数理学院 | 高级工程师 | 2022年11月29日 |  |  |
|  | 组员 | 孙颖慧 | 数理学院 | 副教授 | 2022年11月29日 |  |  |
|  | 组员 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |
|  | 组员 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 其他 需要 说明 情况 | 无 |  |  |  |  |  |  |

预算金额10万元（含）以上，申请采用单一来源方式采购的，需由采购项目负责人组织专家论证并填写此论证报告（含附件），连同采购申请表一并提交。

附：

北京科技大学货物与服务单一来源采购公示内容

| 采购项目 | 皮秒脉冲二极管光源 |  | 采购项目 负责人 | 王宇婷 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 拟采购货物或服务的 详细说明 | 皮秒脉冲二极管光源适配于瞬态稳态荧光光谱仪FLS980。最高重复频率20MHz。其中EPLED-320标称波长320nm，典型脉冲宽度880ps；EPL-450标称波长450nm，典型脉冲宽度90ps。 |  |  |  |
| 单一来源 采购原因 及 相关说明 | 该设备属于英国爱丁堡仪器有限公司(Edinburgh Instruments)瞬态稳态荧光光谱仪FLS980的配套设备，只由该公司为市场供货。 爱丁堡仪器有限公司产品在中国境内销售由天美仪拓实验室设备（上海）有限公司全权处理。因此需要进行单一来源采购。 |  |  |  |
| 拟成交 供应商 | 名称： 天美仪拓实验室设备（上海）有限公司 |  |  |  |
|  | 地址： 上海市松江区民益路201号16幢（201612） |  |  |  |
| 公示期限 | 2022年12月3日至2022年12月7日（不少于5个日历日） |  |  |  |
| 招采中心 联系方式 | 联系地址：北京市海淀区学院路30号北京科技大学招标与采购管理中心货物与服务采购科（办公楼106室） |  |  |  |
|  | 联 系 人：秦老师 | 联系电话：010-62332135 |  |  |

采购项目负责人签字：

2022年11月29日