北京科技大学货物与服务单一来源采购论证报告

| 采购项目 | XPS Vision Win10系统升级软件（工作站） |  |  |  | 预算金额 （万元） |  | 27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拟成交 供应商 | 岛津企业管理（中国）有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 专家论证 意见 [预算金额50万元（不含）以下的，至少需要由3位专家进行论证；50万元（含）以上的，至少需要由5位专家进行论证，其中至少有1位校外专家] | 专家论证意见： 该工作站及软件升级包对应且唯一应用于Kratos Ultra型号XPS仪器，其他厂商软件无法匹配。为保证本科教学及科研工作中设备操作系统运行正常、数据处理工作顺畅，需由原厂提供相应工作站及软件升级，并提供安装及售后服务。 经讨论，本装置申请单一来源购置理由充分，内容详实，切实可行，专家组一致同意该项目通过论证。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 论证专家签字： |  |  |  |  |  |  |
|  | 组成 | 姓名 | 单位 | 职称/职务 |  | 签字 |  |
|  | 组长 | 刘泽 | 中国矿业大学（北京）化环学院 | 教授 |  |  |  |
|  | 组员 | 郭敏 | 冶金与生态工程学院 | 教授 |  |  |  |
|  | 组员 | 魏光升 | 冶金与生态工程学院 | 教授 |  |  |  |
|  | 组员 |  |  |  |  |  |  |
|  | 组员 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 需要 说明 情况 |  |  |  |  |  |  |  |

预算金额10万元（含）以上，申请采用单一来源方式采购的，需由采购项目负责人组织专家论证并填写此论证报告（含附件），连同采购申请表一并提交。

附：

北京科技大学货物与服务单一来源采购公示内容

| 采购项目 | XPS Vision Win10系统升级软件 |  | 采购项目 负责人 | 冯婷 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 拟采购货物或服务的 详细说明 | XPS表面分析承担本科实验教学工作，且广泛应用于校内外科研服务，目前原有软件系统需搭载windows XP及linux系统，已使用13余年，工作站主要部件耗损严重，内存及显卡损害，导致屏幕读取异常；光驱损坏无法正常传送数据；且老旧版本软件无法支撑目前主流windows操作系统的正常使用，测试及数据处理过程中经常出现卡机死机、运行不畅等情况，严重影响测试结果和工作效率。为更好的适应教学和科研需要，增加表面分析数据处理效率，急需更新可搭载主流windows系统的新版数据处理软件，可以增大XPS科研服务范围和效率，同时也可在实验教学过程中作为教学软件传授并拓展学生XPS数据处理技术水平。 |  |  |  |
| 单一来源 采购原因 及 相关说明 | 原设备厂家为岛津企业管理（中国）有限公司，为保证工作站及操作软件与仪器设备连接传输良好，保证设备运行及数据处理顺畅高效，须由原厂提供相应软件升级服务，并由原厂工程师提供安装及售后服务。 |  |  |  |
| 拟成交 供应商 | 名称：岛津企业管理（中国）有限公司 |  |  |  |
|  | 地址：北京市朝阳区朝外大街16号中国人寿大厦14F |  |  |  |
| 公示期限 | 2022年11月30日至2022年12月4日（不少于5个日历日） |  |  |  |
| 招采中心 联系方式 | 联系地址：北京市海淀区学院路30号北京科技大学招标与采购管理中心货物与服务采购科（办公楼106室） |  |  |  |
|  | 联 系 人：秦老师 | 联系电话：010-62332135 |  |  |

采购项目负责人签字：

2022年 11月 25日